| Date de création du document : 16/08/2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version rédigée par : | Le : |  |
| Version validée par : | Le : |  |
| Version approuvée par : |  |  |
| Objet de la modification : |  | Page(s) : |

1.	OBJET	2

2.	DOMAINE D’APPLICATION ET PERSONNES CONCERNEES	2

3.	DOCUMENTS DE REFERENCE	2

4.	DEFINITIONS ET ABREVIATIONS	3

5.	Description de la démarche	3

5.1	Identifier les différentes techniques de fermeture	3

5.1.1	Plan cutané	3

5.1.2	Plan sous-cutané	3

5.2	Choisir la technique de fermeture en fonction des risques potentiels liés à l’intervention et au patient	4

5.2.1	Types d’interventions en chirurgie thoracique et vasculaire	4

5.2.2	Risques liés à l’intervention et mesures de prévention	4

5.2.3	Risques liés au patient	4

5.3	Choisir le dispositif médical stérile adapté aux caractéristiques du patient et à la nature de l’incision	5

5.3.1	Types d’incisions en chirurgie thoracique et vasculaire	5

5.3.2	Types de dispositifs médicaux	5

5.3.3	Caractéristiques du patient	5

5.4	Choisir les instruments correspondants à la technique et aux caractéristiques du patient	5

5.4.1	Types d’instruments	5

5.5	Mettre en œuvre les différentes techniques de fermeture	6

5.5.1	Adapter la technique de fermeture au mode d’hospitalisation du patient	6

5.5.2	Assurer la traçabilité de la fermeture sous-cutanée et cutanée dans le dossier patient	6

5.6	Contrôler la fermeture et le drainage et identifier les anomalies	6

5.6.1	Contrôle terminal avant mise en place du pansement	6

5.6.2	Déclarer les évènements indésirables	6

6.	ANNEXES ET LISTE DES DOCUMENTS ASSOCIES	7

6.1	Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire	7

6.2	Arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire.	9

6.3	Arrêté du 12 mars 2015 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.	15

6.4	Code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4311-11 ;	19

6.4.1	CSP, art. L4311.1	19

6.4.2	CSP, art. L4311.11	20

# OBJET

Réalisation de fermetures sous-cutanées et cutanées lors d’interventions chirurgicales au bloc thoracique et vasculaire, et gestion des risques associés, par l’infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat (IBODE) dans le cadre de ses compétences exclusives.

# DOMAINE D’APPLICATION ET PERSONNES CONCERNEES

L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité, sur prescription de l’acte par le chirurgien, à accomplir les actes ou activités, dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par les chirurgiens, sous réserve qu’un chirurgien puisse intervenir à tout moment :

La fermeture sous-cutanée et cutanée des patients opérés au bloc de chirurgie thoracique et vasculaire.

Cette procédure s’adresse aux Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat, ayant validé la formation aux actes exclusifs de 49 heures, au bloc opératoire de chirurgie vasculaire, thoracique et de transplantation pulmonaire de l’hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris.

Les étudiants en formation d’IBODE peuvent participer en présence d’une IBODE à la fermeture sous cutanée et cutanée d’un patient.

# DOCUMENTS DE REFERENCE

Les actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des IBODE font l’objet de plusieurs textes réglementaires servant de référence :

- Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire :

Publics concernés : infirmier et infirmière de bloc opératoire, infirmier et infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire au moment de l'entrée en vigueur du décret.

Objet : le présent décret définit les actes et activités que les infirmières et infirmiers de bloc opératoire sont seuls habilités à réaliser à condition d'avoir suivi une formation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret introduit dans le code de la santé publique deux nouveaux articles consacrés à l'exercice des infirmiers et infirmières de bloc opératoire. Il habilite les infirmiers et infirmières de bloc opératoire à réaliser de nouveaux actes et activités et précise les conditions dans lesquelles ils seront réalisés. Il permet également aux infirmiers en formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire de participer aux activités réservées aux infirmiers et infirmières de bloc opératoire.

- Arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire.

- Arrêté du 12 mars 2015 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.

- Code de la Santé Publique : articles L. 4311-1 et R. 4311-11;

# DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Fermeture sous-cutanée : lorsqu’une incision chirurgicale est profonde, la fermeture requiert un plan sous cutané. Il permet de rapprocher l’hypoderme, ce qui favorise la cicatrisation et diminue le risque de complications locales à type d’hématome ou d’infection.

Fermeture cutanée : toute incision chirurgicale de la peau requiert une fermeture cutanée permettant de rapprocher le derme et l’épiderme et diminue le risque de complications locales à type d’hématome ou d’infection.

IBODE : infirmier(ère) de bloc opératoire diplômé d’Etat

SSPI : salle de soins post interventionnelle

# Description de la démarche

## Identifier les différentes techniques de fermeture

### Plan cutané

Utilisation de fils résorbables ou non résorbables

- Point simple séparé : maintien des berges en contact sans contraindre les tissus

- Point séparé de Blair Donati : excellente hémostase, rapprochement fort et efficace des deux berges. Leur solidité leur offre une place de choix dans les sutures sur des zones de forte mise en tension. Risque d’ischémie tissulaire s’ils sont trop serrés. Le fil peut s’enfouir s’il est laissé en place trop longtemps

- Le surjet simple : utilisation d’un fil non résorbable, parfait affrontement des berges. Le risque : évacuation de liquides impossible, ablation du surjet laborieuse

- Le surjet intradermique : utilisation d’un fil résorbable, parfait affrontement des berges. Le risque : aucune évacuation de liquides

Utilisation d’agrafeuses chirurgicales

- Agrafage : une agrafe est posée tous les 0.5 à 2 centimètres. Rapprocher les berges de la cicatrice avec une pince à disséquer. Agrafer. La solidité de la fermeture et la possibilité de ne retirer que quelques agrafes en cas de collection en fait un choix principal en cas de transplantation pulmonaire.

### Plan sous-cutané

Utilisation de fils résorbables

- Point simple inversé : rapprochement efficace des berges profondes

- Surjet simple : le choix le plus fréquent, pour un rapprochement efficace des berges profondes.

- Surjet passé : sa solidité en fait une technique de choix pour suturer les plans profonds sur patient obèse ou lorsqu’il existe un risque de tension importante.

## Choisir la technique de fermeture en fonction des risques potentiels liés à l’intervention et au patient

### Types d’interventions en chirurgie vasculaire, thoracique, et transplantation pulmonaire

Chirurgie vasculaire

- Pontage (fémoro-poplité, aorto-bi iliaque, aorto-bi fémoral…),

- ATL = angioplastie trans luminale

- Pose d’endoprothèse

- Thrombendartériectomie de la bifurcation carotidienne

- Amputation (d’extrémité, de membres, supérieur ou inférieur)

- Création de fistule artério-veineuse

- Exérèse de mélanome +/- curage ganglionnaire

- Stripping de la veine saphène interne et externe

Chirurgie thoracique

    - Résection atypique de poumon,

    - Lobectomie pulmonaire

    - Pneumonectomie

    - Thoracoscopie,

    - Thymectomie,

    - Thyroïdectomie,

    - Médiastinoscopie,

    - Décortication pleuro-pulmonaire,

    - Pose de drain thoracique,

Transplantation pulmonaire

    - Greffe mono ou bi-pulmonaire

    - ECMO AV ou VV

### Risques liés à l’intervention et mesures de prévention

- Zone anatomique abordée+++ (scarpa+++, abdo +/-, thorax -)

- Risque hémorragique : vérification de l’hémostase sous-cutanée et cutanée

- Risque d’ischémie tissulaire : tension des points adaptée, réfection de la suture

- Suture trop lâche : ablation de la suture et réfection de la suture

- Désunion immédiate de la suture : réfection de la suture

- Désunion différée de la suture : reprise du patient au bloc opératoire pour réfection de la suture

- Risque d’infection du site opératoire : surveillance de la cicatrice, absence de rougeur, douleur, de signes d’inflammation, de température

### Risques liés au patient

- Score ASA du patient

- Altération état général

- Obésité

- Patient immunodéprimé

- Radiothérapie pré opératoire

- Reprise de cicatrice

- Transplantation pulmonaire

- Troubles de la coagulation

- Chirurgie en urgence +++

## Choisir le dispositif médical stérile adapté aux caractéristiques du patient et à la nature de l’incision

### Types d’incisions en chirurgie vasculaire, thoracique, et transplantation pulmonaire

- Cervicotomie unilatérale (carotide)

- cervicotomie transversale (thyroide, trachéotomie, médiastino)

- manubriotomie, sternotomie partielle, sternotomie complète

- Thoracotomie axillaire, latérale, postérieure, postérolatérale

- Incision de (hémi-) Clampshell

- Incision sous costale

- Médiane xyphopubienne

- Orifices de trocarts

- Thoraco-phréno-laparotomie

- Lombotomie

- Abord du scarpa

- Abord de l’artère poplitée sus ou sous articulaire

- Abord des axes de jambes

- Aponévrotomie

- Incision simple (possible sur tout le corps)

### Types de dispositifs médicaux

- Fil serti tressé résorbable

- Fil serti tressé non résorbable

- Fil serti mono filament résorbable

- Fil serti mono filament non résorbable

- Colle cutanée

- Vernis chirurgical

- Agrafes non résorbables

- Stéristrips

### Caractéristiques du patient

- Age du patient

- Phototype / Antécédents de chéloïdes

- Obésité

- Patient infecté

- Reprise de cicatrice

- Transplantation pulmonaire

## Choisir les instruments correspondants à la technique et aux caractéristiques du patient

### Types d’instruments

Plateau fermeture ou sachet paroi

Temps opératoire propre nécessitant du matériel spécifique dédié : instruments courts

- Pinces à disséquer atraumatiques

- Pinces à disséquer à griffes

- Pinces à hémostase

- Porte-aiguilles de Mayo

- Ciseaux à fils

- Ecarteurs de Farabeuf

## Mettre en œuvre les différentes techniques de fermeture

### Adapter la technique de fermeture au mode d’hospitalisation du patient

- Hospitalisation conventionnelle

### Assurer la traçabilité de la fermeture sous-cutanée et cutanée dans le dossier patient

- Feuille de suivi per opératoire du patient

- Feuille de liaison service / bloc / SSPI

- Traçabilité de la réalisation de la prescription

## Contrôler la fermeture et le drainage et identifier les anomalies

### Contrôle terminal avant mise en place du pansement

- Etanchéité de la fermeture cutanée et affrontement des berges

- Aspect esthétique de la fermeture cutanée

- Efficacité du drainage par capillarité ou par aspiration

### Déclarer les évènements indésirables

- Matériovigilance : sutures, instruments

- Compte des aiguilles

- Compte des compresses avant puis après le temps de fermeture

- Perforation du drainage lors de la fermeture

- Accident d’exposition au sang

# ANNEXES ET LISTE DES DOCUMENTS ASSOCIES

## Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire

## Arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire.

## Arrêté du 12 mars 2015 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.

## Code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4311-11 ;

### CSP, art. L4311.1

### CSP, art. L4311.11